### ZP/54/2014			                  Warszawa, dnia   13  .10.2014 r.

WYKONAWCY

Strona internetowa

Odpowiedzi na pytania

Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28, w związku  z Zaproszeniem do złożenia ofert na: Świadczenie usług konserwacji klimatyzatorów w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych z dnia  08.10.2014 r., o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 roku, poz. 907, ze zmianami , w odpowiedzi na pytania wyjaśnia.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Materiałowej/ sprzętowej do  sporządzenia ofert cenowych  na przetarg "Serwis Klimatyzacji w obiektach P O . Prosimy o podanie  Typów-producenta oraz mocy klimatyzatorów/ Split  oraz typu-producenta centrali klimatyzacyjnej z agregatem WL oraz mocy.

Odpowiedź Zamawiającego.

Przekazuje się w załączeniu następujące dane.

Pytanie 2

Czy do jednostek zewnętrznych klimatyzatorów jest bezpośredni dostęp (chodzi o to czy nie jest potrzebny specjalny podnośnik aby się dostać do jednostki zewnętrznej) ?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający zorganizuje zebranie wykonawców.

Pytanie 3

Czy wszystkie klimatyzatory są typu Split ? Jeśli nie to prosiłbym o podanie ilości i typów innych klimatyzatorów?

Odpowiedź Zamawiającego.

Przekazuje się w załączeniu następujące dane.

Pytanie 4

Jaki jest termin maksymalny na przygotowanie kosztorysu od chwili zgłoszenia awarii?

Odpowiedź Zamawiającego.

48 h

Pytanie 5

Jaki jest termin maksymalny na akceptację kosztorysu przez Zamawiającego od chwili przedstawienia go przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego.

24 h

Pytanie 6

W jaki sposób zostanie rozwiązana sytuacja w chwili, gdy kosztorys nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego.

kosztorys powinien być sporządzony z uwzględnieniem katalogów np. KNR, KNRW oraz wskaźników cenotwórczych zawartych w biuletynach Sekocenbud z ostatniego kwartału, w którym były wydane. Gdyby biuletyn nie zawierał ceny materiału wykonawca zobowiązany jest przedłożyć cennik producenta lub dostawcy materiału.

Pytanie 7

Jak się ma powyższe do § 5 dotyczącego terminu usuwania awarii i naliczania kar?

Wynagrodzenia

Dotyczy  § 9 pkt. 1 i § 11.

W jakich transzach wypłacają Państwo wynagrodzenie?

Odpowiedź Zamawiającego.

W terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z  protokołem - § 11

Pytanie 8

Prosimy o informacje jaki jest model agregatu wody lodowej.

Odpowiedź Zamawiającego.

Odpowiedź -  pytanie nr 2.

Pytanie 9

Proszę określić kiedy należy dokonywać wymiany filtrów(czy należy to robić w trakcie każdej konserwacji?

Odpowiedź Zamawiającego: Przeglądy serwisowe i bieżąca konserwacja muszą zapewnić właściwą pracę urządzeń i instalacji. Zatem filtry należy wymieniać wówczas, gdy ich stan nie spełnia w/w warunku. Oceny w tym zakresie dokonuje uprawniony pracownik wykonawcy.

Pytanie 10

Jak należy rozumieć następujący zapis dotyczący konserwacji instalacji klimakonwektorowej: „wykonanie czynności zabezpieczających instalacje w okresie niskich temperatur zewnętrznych przed zamrożeniem”. Czy chodzi o spuszczenie czynnika chłodniczego (wody) z instalacji i zastąpienie go roztworem wda-glikol? Jeśli tak to proszę o podanie objętości glikolu, której trzeba użyć w tym celu.

Odpowiedź Zamawiającego: W instalacjach wyszczególnionych w załączniku nr 3 nie występuje czynnik chłodniczy w postaci wody. Zatem zamawiający przewidując skrajny przypadek, że w okresie zimowym wystąpi możliwość oblodzenia jednostek zewnętrznych powodowanych warunkami atmosferycznymi wymaga od wykonawcy zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń (należy usunąć oblodzenie).

Pytanie 11

Prosimy o podanie informacji jaki jest model agregatu wody lodowej.

Odpowiedź Zamawiającego: W instalacjach wyszczególnionych w załączniku nr 3 nie występuje agregat wody lodowej, zatem nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie 12

Proszę o podanie informacji jakiej marki i jakiego modelu jest każdy z podanych przez Państwa klimatyzatorów (oraz czy ma być serwisowany 2 czy 4 razy w ciągu roku?). Proszę określić kiedy należy dokonywać wymiany filtrów (czy należy to robić w trakcie każdej konserwacji?)

Odpowiedź Zamawiającego: Przekazuje się w załączeniu następujące dane. Odpowiedź dotycząca wymiany filtów w pytaniu nr 9.

Pytanie 13

W przypadku których z podanych klimatyzatorów potrzebne jest użycie podnośnika (dodatkowe koszty)?

Odpowiedź Zamawiającego: odpowiedź – do pytania nr 2

Pytanie 14

Proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na konserwację klimatyzatorów :

1. Podanie wykazu urządzeń podlegających konserwacji
 - producent
- typ ,marka
- moc elektryczna i chłodnicza,
- rok produkcji,
- rodzaj i ilość czynnika chłodniczego,

- rodzaj urządzenia (on-off czy inwerter)

- odległość jednostki zewnętrznej od wewnętrznej,

- rodzaj urządzeń wewnętrznych(ścienne, sufitowe, kanałowe ?)

- ilość pompek skroplin(marka, moc)

- miejsce odprowadzenia skroplin grawitacyjnych,

- wysokość i miejsce zainstalowania jednostek zewnętrznych,

- system jednostek zewnętrznych ( pojedyncze, multi, DVM )

- rodzaj i ilość filtrów w centrali )

- rodzaj i ilość czynnika pośredniego,

- rodzaj zastosowanych izolacji przewodów chłodniczych,

- czy w serwerowniach są urządzenia do pracy całorocznej ?

Odpowiedź Zamawiającego: odpowiedź – do pytania  nr 2 oraz przekazuje się w załączeniu następujące dane.